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		材料名称

		规格型号

		数量

		单位

		单价（元）

		金额（元）



		空气开关

		250/3300

		1

		台

		

		



		电    表

		三相5-60A

		6

		块

		

		



		

		单相5-60A

		3

		块

		

		



		

空气开关

		NXB-63/3P+N

		1

		台

		

		



		

		NXB-63/1P+N

		1

		台

		

		



		浪涌

		40KA

		1

		只

		

		



		电流表

		

		3

		块

		

		



		电压表

		

		1

		块

		

		



		互感器

		300/5

		3

		只

		

		



		电压换向开关

		380V

		1

		个

		

		



		指示灯

		

		3

		个

		

		



		铜排

		3×30

		3

		KG

		

		



		零线铜排

		40

		0.5

		KG

		

		



		地线铜排

		40

		0.3

		KG

		

		



		配电柜

		[bookmark: _GoBack]1150×2000×200

		1

		个

		

		



		辅  料

		要求开关到三相电表，三相电表到户开关的连接线用至少BVR-16㎡，单相电表至少用BVR-6㎡以及二次线路、安装螺丝等。只报金额

		



		合  计

		





                   枝江市工人文化宫兴趣活动室配电柜报价单（24.5.17）

   

报价单位（盖章）：               联系人：                电话：


image1.emf
枝江市工人文化宫兴趣活动室配电柜报价单（

24.5.17

）

报价单位（盖章）： 联系人： 电话：

材料名称 规格型号 数量 单位 单价（元） 金额（元）

空气开关 250/3300

1 台

电 表

三相5-60A 6 块

单相5-60A 3 块

空气开关

NXB-63/3P+N 1 台

NXB-63/1P+N 1 台

浪涌 40KA 1 只

电流表 3 块

电压表 1 块

互感器 300/5 3 只

电压换向开

关

380V 1 个

指示灯 3 个

铜排 3×30 3 KG

零线铜排 40 0.5 KG

地线铜排 40 0.3 KG

配电柜 1150×2000×200 1 个

辅 料

要求开关到三相电表，三相电表到户开关的连接线用至少

BVR-16㎡，单相电表至少用BVR-6㎡以及二次线路、安装

螺丝等。只报金额

合 计


